EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 09/2018

I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Por determinação do Senhor GENESIO BRESSINI, Prefiro Municipal, com a autoridade que lhe é atribuída, tornamos público para conhecimento dos interessados que dia 04 de abril de 2018 efetivou-se a aquisição de

II - OBJETO

O objeto de que trata o presente é aquisição  de mão - de obra,  materiais  e peças, destinado no conserto e manutenção dos equipamentos  do poço artesiano, localizado na linha tabajara, no município de Belmonte/SC,

conforme a seguir: EMPRESA: LEÃO POÇOS ARTESIANOS LTDA NO VLR: 5.234,11

| Item | Quantidade | Unid. | Marca | Descrição | Preço Unit. Máximo | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,00 | UN |  | CAPACITOR PERMANENTE DE 25 UF | 26,99 | 26,99 |
| 2 | 1,00 | MT |  | TUBO DE MANÔBRA EM AÇO 9" | 289,50 | 289,50 |
| 3 | 1,00 | UN |  | CIMENTAÇÃO DE ESPAÇO ANULAR | 390,00 | 390,00 |
| 11 | 175,00 | MT |  | FIO DE REBOBINAGEM BIT: 150MM | 2,95 | 516,25 |
| 12 | 155,00 | MT |  | FIO DE REBOBINAGEM BIT: 100 MM | 2,55 | 395,25 |
| 13 | 9,00 | MT |  | FIO DE SAÍDA EM ALTA TEMPERATURA | 22,30 | 200,70 |
| 14 | 2,00 | UN |  | RETENTOR DA TAMPA SUPERIOR | 52,50 | 105,00 |
| 15 | 1,00 | UN |  | CONJUNTO DISCO DE GRAFITE | 295,67 | 295,67 |
| 16 | 4,00 | UN |  | BUCHA MANCAL | 63,20 | 252,80 |
| 17 | 18,00 | KIT |  | CONJUNTO DE ISOLAÇÃO CANAL/TIRAS POLIESTER | 5,50 | 99,00 |
| 19 | 1,00 | UN |  | MÃO-DE -OBRA DE SERVIÇO DE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DE CONJUNTO MOTO-BOMBA COM GUINCHO, DESLOCAMENTO DE 45 QUILÔMETROS E 4 HORAS DE DE TRABALHO. | 1.862,95 | 1862,95 |
| 21 | 1,00 | UN |  | MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇO LIXAR, MONTAGEM, TESTE DE PRESSÃO E PINTURA DA MOTO BOMBA | 800,00 | 800,00 |
| # Total |  |  |  |  |  | 5.234,11 |

EMPRESA: SC ENGENHARIA E POÇOS ARTESIANOS LTDA, NO VLR; 1.733,00

| Item | Quantidade | Unid. | Especificação | Marca | Preço Unit. | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2,00 | UN | DPS PARA POSTE E CONECTOR |  | 180,00 | 360,00 |
| 5 | 4,00 | MT | MALHA DE COBRE NÚ 8MM |  | 15,00 | 60,00 |
| 6 | 1,00 | UN | HASTE DE ATERRAMENTO COM CLIP |  | 85,00 | 85,00 |
| 7 | 1,00 | UN | PARA-RÁIO MONOFÁSICO |  | 250,00 | 250,00 |
| 8 | 1,00 | UN | TRIDO, E FIAÇÃO 6MM E 10MM |  | 200,00 | 200,00 |
| 9 | 1,00 | UN | BORNE CONECTOR 6MM |  | 23,00 | 23,00 |
| 10 | 1,00 | UN | BOTOEIRA LIGA/DESLIGA |  | 55,00 | 55,00 |
| 18 | 1,00 | UN | ARMÁRIO DE PROTEÇÃO |  | 450,00 | 450,00 |
| 20 | 1,00 | UN | MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇO P/ SUBSTITUIR E REINSTALAR E ADEQUAR PAINEL DE MOTO BOMBA. |  | 250,00 | 250,00 |
| # Total |  |  |  |  |  | 1.733,00 |

III- RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros serão atendidos pela dotação do orçamento vigente, classificadas e codificadas abaixo:

IV – JUSTIFICATIVA

Justifica-se a aquisição  de mão - de obra,  materiais  e peças, destinado no conserto e manutenção dos equipamentos  do poço artesiano, localizado na linha tabajara, no município de Belmonte, em caráter de urgência devido a necessidade de atender abastecimento de agua nas propriedade rurais na comunidade de linha Tabajara/ Belmonte, tendo em vista que é dispensável a licitação, para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo 24 da lei federal 8.666/93 e alterações.

Justifica-se a escolha do fornecedores: SC ENGENHARIA E POÇOS ARTESIANOS LTDA e LEÃO POÇOS ARTESIANOS LTDA,  por apresentar preços com valores de mercado, conforme orçamentos anexos, e proceder a entrega de forma atender as necessidades do município , viabilizando a normalização das atividades.

Diante do exposto caracteriza-se a Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 24, II da Lei n.° 8.666/93, sendo que  Assessoria Jurídica opina favoravelmente a sua realização.

VII - DISPOSIÇÕES FINAIS

Para o conhecimento público, expede-se o presente edital, que é afixado no local de costume da Prefeitura Municipal de Belmonte/SC.

Belmonte, 05  de abril de 2018.

_______________________________

GENÉSIO BRESSIANI

Prefeito Municipal

Visto Jurídico