EDITAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 14/2018

I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Por determinação do Senhor GENESIO BRESSINI, Prefiro Municipal, com a autoridade que lhe é atribuída, tornamos público para conhecimento dos interessados que dia 17 de dezembro de 2018 efetivou-se a aquisição de

II - OBJETO

O objeto de que trata o presente é aquisição  de mão - de obra,  materiais  e peças, destinado no conserto e manutenção dos equipamentos  do poço artesiano, localizado na saída para bela união, no município de Belmonte,

conforme a seguir: EMPRESA: SC ENGENHARIA E POÇOS ARTESIANOS LTDA

| Item | Quantidade | Unid. | Marca | Descrição | Preço Unit. Máximo | Preço Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6,00 | UN | CORFIO | CABO LIDES | 27,00 | 162,00 |
| 2 | 1,00 | UN | VANDRO | RETENTOR MANCAL SUPERIOR | 67,00 | 67,00 |
| 3 | 1,00 | UN | VANDRO | BUCHA DO MANCAL GUIA SUPERIOR | 69,90 | 69,90 |
| 4 | 1,00 | UN | VANDRO | DIAFRAGMA | 295,00 | 295,00 |
| 5 | 8,00 | UN | SC | DIFUSOR DO BOMBEADOR | 19,10 | 152,80 |
| 6 | 8,00 | UN | SC | ROTOR RADIAL | 28,97 | 231,76 |
| 7 | 100,00 | MT | CORFIO | CABO SUBMERSÍVEL 3X4MM | 11,35 | 1135,00 |
| 8 | 1,00 | UN | SC | PAINEL DE COMANDO NOVO 5HP 440V COMPLETO | 2.500,00 | 2500,00 |
| 9 | 1,00 | UN | SC | MÃO-DE-OBRA DE SERVIÇO RETIRADA, CONCERTO E REINSTALAÇÃO DE BOMBA, C/ TRANSPORTE, DESCOLAMENTO E ASSIST.TÉCNICA EM PAINEL DE COMANDO DA BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO NA PROPRIEDADE DO SR. ANTONIO REVERS NA SAÍDA P/ LINHA BELA UNIÃO NO MUNICÍPIO | 1.025,00 | 1025,00 |
| 10 | 1,00 | UN | SC | MÃO-DE-OBRA SERVIÇO DE SUBSTITUIR 06 UN CABO LIDES, 01 UN RETENTOR MANCAL SUPERIOR, E OUTROS MATERIAIS, MONTAR E TESTAR PRESSÃO E PINTAR BOMBA DEST. NA MANUT. BOMBA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO NA PROP. DO SR. ANTONIO REVERS NA SAÍDA P/ Lº BELA UNIÃO NESTE MUNICIPIO. | 550,00 | 550,00 |
| # Total |  |  |  |  |  | 6.188,46 |

III- RECURSOS FINANCEIROS

Os recursos financeiros serão atendidos pela dotação do orçamento vigente, classificadas e codificadas abaixo:

| Projeto/Atividade | Recurso | Despesa/Ano | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.023.3390.00 | 10000 | 166/2018 | Constr.Ampliação e Conserv.Saneamento Básico |
| 1.024.3390.00 | 10000 | 164/2018 | Constr.Ampliação e Conservação Rede Água Interior |

IV – JUSTIFICATIVA

Justifica-se a aquisição  de mão - de obra,  materiais  e peças, destinado no conserto e manutenção dos equipamentos  do poço artesiano, localizado na  saída para Bela União, no município de Belmonte, em caráter de urgência devido a necessidade de atender abastecimento de agua nas propriedade rurais na  saída para Bela União / Belmonte, tendo em vista que é dispensável a licitação, para outros serviços e compras de valor até 10% (dez por cento) do limite previsto na alínea "a", do inciso II do artigo 24 da lei federal 8.666/93 e alterações.

Justifica-se a escolha do fornecedores: SC ENGENHARIA E POÇOS ARTESIANOS LTDA,  por apresentar preços com valores de mercado, conforme orçamentos anexos, e proceder a entrega de forma atender as necessidades do município , viabilizando a normalização das atividades.

Diante do exposto caracteriza-se a Dispensa de Licitação, fundamentada no art. 24, II da Lei n.° 8.666/93, sendo que  Assessoria Jurídica opina favoravelmente a sua realização.

VII - DISPOSIÇÕES FINAIS

Para o conhecimento público, expede-se o presente edital, que é afixado no local de costume da Prefeitura Municipal de Belmonte/SC.

Belmonte, 17  de dezembro de 2018.

_______________________________

GENÉSIO BRESSIANI

Prefeito Municipal

Visto Jurídico