MEMORIAL DESCRITIVO

Este Memorial Descritivo foi desenvolvido levando-se em conta as necessidades e anseios da PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE, no que se refere aos serviços a serem empregados para FECHAMENTO DE ÁREA DE LANCHE NA ESCOLA JOÃO REVERS localizadas na área urbana da cidade de Belmonte/SC, segue detalhamento:

Os serviços deverão ser executados de acordo com o projeto e memorial descritivo, salvo se houver necessidade ultima de modificação perante a aprovação do Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Belmonte/SC as dúvidas referentes a reforma devem sempre ser tiradas também no Setor de Engenharia.

Havendo por parte da fiscalização a necessidade de paralisação dos serviços ou necessidade de melhorias, pelo fato de não estar sendo atendidas as necessidades de projeto, no que tange a qualidade, poderá ser feita pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Belmonte/SC.

Todo o material empregado para a execução da obra deverá ser de boa qualidade.

Antes do inicio dos serviços deverá ser lavrada a ART de Execução da obra, podendo ser vinculada. Esta deverá ser entregue ao setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Belmonte/SC, não podendo em hipótese alguma, ser feito qualquer pagamento e medição sem antes o preenchimento da mesma.

Descrição de atividades:

- Materiais e equipamentos:

Tanto os materiais quanto os equipamentos deverão estar dentro das conformidades e padrões aceitáveis para a execução da obra. Deverão obedecer as especificações dos projetos e deste memorial. Caso haja necessidade de adquirir e empregar material diferente ao usualmente utilizado deverá ser solicitada sua substituição, condicionada à manifestação do Responsável Técnico pela obra.

A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, para que seja autorizada, que o novo material proposto possua, comprovadamente, equivalência nos itens de qualidade, resistência e aspecto, e desde já ciente que não serão aditivados em valores.

- Paredes

Deverá ser feita uma mureta com altura de 1,13 metros conforme indicado em planta baixa, em cima da mureta deverá ser feita contraverga para correta colocação das aberturas.

Deverá ser feita a demolição do local onde será instala a porta para a saída da cozinha.

- Revestimento

As muretas devem ser revestidas com cerâmica 10x10 da mesma cor e formato da já existente.

- Aberturas

Deverá ser instalada a porta para saída da cozinha

| PORTA DE CORRER 2 FOLHAS – CORRER POR TRAS DA PAREDE COM TRINCO INFERIOR – COR: BRANCA, VIDRO: INCOLOR 10mm TEMPERADO – 2,750x2,60 | 1 |
| --- | --- |
| PAINEL FIXO COM 1 PEÇA – COR: BRANCA, VIDRO: INCOLOR 8mm TEMPERADO- 1,50X1,53 | 3 |
| PAINEL FIXO COM 1 PEÇA – COR: BRANCA, VIDRO: INCOLOR 8mm TEMPERADO- 1,86x1,53 | 4 |
| PAINEL FIXO COM 1 PEÇA – COR: BRANCA, VIDRO: INCOLOR 8mm TEMPERADO- 1,36x1,53 | 1 |
| PAINEL FIXO COM 1 PEÇA – COR: BRANCA, VIDRO: INCOLOR 8mm TEMPERADO- 1,50x1,53 | 5 |
| PAINEL FIXO COM 1 PEÇA – COR: BRANCA, VIDRO: INCOLOR 8mm TEMPERADO- 3,10x0,95 | 6 |
| PAINEL FIXO COM 1 PEÇA – COR: BRANCA, VIDRO: INCOLOR 8mm TEMPERADO- 1,30X1,53 | 4 |
| JANELA DE CORRER 4 FOLHAS – COM BATE E FECHA – COR: BRANCA, VIDRO: INCOLOR 8mm TEMPERADO – 5,47x1,53 | 2 |
| PAINEL FIXO COM 1 PEÇA – COR: BRANCA, VIDRO: INCOLOR 8mm TEMPERADO- 1,35X1,53 | 1 |

LIMPEZA DA OBRA E RECEBIMENTO

A obra deverá ser entregue ao final dos serviços limpa, sem a presença de qualquer material utilizado nos processos (entulho decorrente de sua execução), sendo que as instalações devem estar sem qualquer respingo ou mancha de tinta.

Observações:

- Todos os serviços deverão ser de primeira qualidade;

- Todos os quantitativos indicados no orçamento não eximem as empresas participantes do processo licitatório de se efetuar medição antes do início dos serviços. Não serão aceitos aditivos posteriores;

- Qualquer irregularidade constatada será imediatamente informada à empresa executora, que deverá corrigi-la sob pena de retenção do pagamento dos serviços.

Obs.: Não serão aceitas alterações, a menos que aprovadas e autorizadas, por escrito, pelo responsável da Prefeitura Municipal de Belmonte/SC.

Belmonte, 27 de junho de 2019.

-------------------------------------------

Engenheira Responsável

Engenheira Fernanda Naue

CREA/SC – 138554-8

-------------------------------------------

Prefeito Municipal

Genésio Bressiani