## Plan1
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE OURO | [10 empty] | 1.2135
Endereço: Av. Presidente Getulio Vargas, Belmonte-SC
Obra: Construção do novo prédio para salas de aulas e secretária da educação.
Responsável Técnico: Indianara Follmann | [6 empty] | CPF: 076.472.999-30
Metragem A: 283,90m² | [6 empty] | BDI | 21.35%
Item | Orgão/SC | 2022-01-01 | Serviço | Unidade | Quantidade | Custo unitário (R$) | Custo total (R$) | Custo total + BDI (R$) | Observações
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | DEINFRA | 42566 | ABRIGO PROVISÓRIO DE PINUS | m² | 9 |  | 0 | 0 | Barraco da obra
1.2 | DEINFRA | 42571 | PLACA DE OBRA PINTADA E FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA | m² | 2 |  | 0 | 0 | Placa de obra
2 |  |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 0
2.1 | DEINFRA | 42591 | Locação da Obra | M² | 177.45 |  | 0 | 0 | Locação da obra
2.2 | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017 | M³ | 7.12 |  | 0 | 0 | Escavação mecanica para Sapatas
2.3 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M² | 107.09 |  | 0 | 0 | Compactação base para sapatas
2.4 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MAD EIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 17.08 |  | 0 | 0 | Fabricação e Montagem de formas para Sapata
2.5 | SINAPI | 96617 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS,ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 | M² | 40.2 |  | 0 | 0 | Lastro de concreto magro nas sapatas
2.6 | SINAPI | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M³ | 4 |  | 0 | 0 | Escavação mecânica para vigas baldrame
2.7 | SINAPI | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M³ | 4 |  | 0 | 0 | Preparo fundo da vala para execução de vigas baldrame
2.8 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MAD EIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 63.2 |  | 0 | 0 | Fabricação e Montagem de formas das Vigas Baldrame
2.9 | SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MAD EIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 24.2 |  | 0 | 0 | Fabricação fôrma pilaretes
2.10 | SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 231.84 |  | 0 | 0 | Armação de ferragem para Sapata, aço CA-60 5mm
2.11 | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 14.7 |  | 0 | 0 | Armação de ferragem para sapata, aço CA-50 6,3mm
2.12 | SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 796.32 |  | 0 | 0 | Armação de ferragem para sapata, aço CA-50 8mm
2.13 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 580.9 |  | 0 | 0 | Armação de ferragem para sapata, aço CA-50 10mm
2.14 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 88.32 |  | 0 | 0 | Armação de ferragem para arranque de Pilar e Viga baldrame, aço CA-60 5mm
2.15 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 355.2 |  | 0 | 0 | Armação de Pilar e viga com aço CA-50 10mm
2.16 | SINAPI | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M³ | 11.2 |  | 0 | 0 | Concretagem de sapatas
2.17 | SINAPI | 96557 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 3.8 |  | 0 | 0 | Concretagem de viga baldrame
2.18 | SINAPI | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADE NSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 4.5 |  | 0 | 0 | Concretagem de arranque de pilar
3 |  |  | SUPRAESTRUTURA |  |  |  |  | 0
3.1 | SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 502.32 |  | 0 | 0 | Armação de Pilar e viga com aço CA-60 5mm |  |  | 115 | 135 | 15525
3.2 | SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 492.96 |  | 0 | 0 | Armação de Pilar e viga com aço CA-50 8mm |  |  | 105 | 125 | 13125
3.3 | SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 921.3 |  | 0 | 0 | Armação de Pilar e viga com aço CA-50 10mm |  |  | 135 | 1155 | 155925
3.4 | SINAPI | 92788 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM A EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTA GEM. AF_12/2015 | KG | 554.4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 120 | 140 | 16800
3.5 | SINAPI | 92718 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADE NSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 4.5 |  | 0 | 0 | Concretagem de arranque de pilar |  |  | 120 | 145 | 17400
3.6 | SINAPI | 92724 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 21.8 |  | 0 | 0 | concretagem somente para as vigas |  |  | 135 | 155 | 20925
3.7 | SINAPI | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA)(8+4). AF_11/2020 | M² | 177.45 |  | 0 | 0 | Laje Pré Moldada de 1 pavimento. |  |  | 135 | 155 | 20925
3.8 | SINAPI | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+3). AF_11/2020 | M² | 107.09 |  | 0 | 0 | Laje Pré Moldada para cobertura.
4 |  |  | PAREDES E PAINEIS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 115 | 135 | 15525
4.1 | SINAPI | 87481 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 330.9 |  | 0 | 0 | Alvenaria de vedação com tijolo ceramico frurado 14x19x39 ou similar |  |  | 135 | 155 | 20925
4.2 | SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 36.1 |  | 0 | 0 | Verga moldado in loco, h= 10 a 15c, transpasse de 30cm cada lado |  |  | 135 | 155 | 20925
4.3 | SINAPI | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 12.9 |  | 0 | 0 | Verga moldado in loco, h= 10 a 15c, transpasse de 30cm cada lado |  |  | 120 | 140 | 16800
4.4 | SINAPI | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.6 |  | 0 | 0 | Verga moldado in loco, h= 10 a 15c, transpasse de 30cm cada lado |  |  | 105 | 125 | 13125
4.5 | SINAPI | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_ 03/2016 | M | 36.1 |  | 0 | 0 | Contraverga moldada in loco, h=10 a 15 cm, transpasse de 30cm cada lado |  |  | 115 | 135 | 15525
4.6 | SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 15 |  | 0 | 0 | Demolição do muro na frente e lateral |  |  | 115 | 135 | 15525
4.7 | SINAPI | 102257 | DIVISÓRIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M² | 21 |  | 0 | 0 | 10 m corridos de divisórias com altura de 2,10m |  |  | 120 | 140 | 16800
5 |  |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 125 | 145 | 18125
5.1 | SINAPI | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 6 |  | 0 | 0 | Porta semi oca |  |  | 170 | 190 | 32300
5.2 | SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 28.65 |  | 0 | 0 | Janelas das salas de aulas e dos banheiros, com vidros temperado. |  |  | 130 | 150 | 19500
5.3 | SINAPI | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M² | 8.4 |  | 0 | 0 | Porta de abrir pavimento superio (local dos vasos sanitários) e banheiro térreo |  |  | 115 | 135 | 15525
5.4 | SINAPI | 100702 | PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. AF_12/2019 | M² | 4.2 |  | 0 | 0 | Porta de entrada do térreo |  |  | 115 | 135 | 15525
5.5 | SINAPI | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONT AGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UND | 3 |  | 0 | 0 | Porta do banheiro para salas e do almoxarifado |  |  | 130 | 150 | 19500
6 |  |  | COBERTURAS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 70 | 70 | 4900
6.1 | SINAPI | 92543 | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARATELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M² | 152.89 |  | 0 | 0 |  |  |  | 115 | 115 | 13225
6.2 | SINAPI | 94207 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMEN TO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M² | 171.2368 |  | 0 | 0 | Telha fibrocimento com inclinação 12% |  |  | 70 | 70 | 4900
6.3 | SINAPI | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 16.65 |  | 0 | 0 | Calhas no centro do telhado 30x30cm e no volume da caixa d´água 15x15cm |  |  |  |  | 53.9275 | 21.571
6.4 | SINAPI | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 50.24 |  | 0 | 0 | Rufo ao redor do telhado e no volume da caixa d´água
7 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 0
7.1 | SINAPI | 98562 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 2 CM. AF_06/2018 | M² | 71.9 |  | 0 | 0 | Impermeabilização das baldrames e das parede do térro em contato com o solo, com emulsão asfáltica
8 |  |  | REVESTIMENTOS INTERNOS |  |  |  |  | 0
8.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 683.4 |  | 0 | 0 | Chapiso aplicado em alvenaria no traço 1:3
8.2 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201 4 | M² | 557.35 |  | 0 | 0 | Emboço aplicado em alvenaria e estrutura de concreto no traço 1:2:8
8.3 | SINAPI | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPAR O MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M² | 126.05 |  | 0 | 0 | Emboço em locais para aplicação de cerâmica
8.4 | SINAPI | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 126.05 |  | 0 | 0 | Cerâmica aplicada nos banheiros
8.5 | SINAPI | 87886 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUS TRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | 202.74 |  | 0 | 0 | Térreo, somento no banheiro, sala reunião e depósito. Primeiro pavimento todo teto.
8.6 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201 4 | M² | 202.74 |  | 0 | 0 | Emboço aplicado em alvenaria e estrutura de concreto no traço 1:2:8
9 |  |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS |  |  |  |  | 0
9.1 | SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M² | 343.96 |  | 0 | 0 | Chapiso aplicado em alvenaria no traço 1:3
9.2 | SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PR EPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTER NAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/201 4 | M² | 343.96 |  | 0 | 0 | Emboço aplicado em alvenaria e estrutura de concreto no traço 1:2:8
10 |  |  | PINTURA |  |  |  |  | 0
10.1 | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M² | 42.72 |  | 0 | 0 | Pintura da porta, sendo a folha, batente e guranição.
10.2 | SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M² | 1104.05 |  | 0 | 0 | Apliação de fundo selador em todas as paredes e teto
10.3 | DEINFRA | 42782 | Pintura acrilica - 2 demaos | M² | 1104.05 |  | 0 | 0 | Pintura com tinta acrilica em paredes duas demãos paredes e teto
11 |  |  | PISOS |  |  |  |  | 0
11.1 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M² | 98 |  | 0 | 0 | Compactação térreo
11.2 | SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M³ | 5.76 |  | 0 | 0 | Lastro de brita sob piso térreo
11.3 | SINAPI | 10917 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M² | 98 |  | 0 | 0 | A tela de aço Malha POP 15x15 3,4 deve ser distribuida sobre o piso antes da concretagem
11.4 | SINAPI | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M² | 98 |  | 0 | 0 | Piso em concreto usinado h=7cm
11.5 | SINAPI | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M³ | 1.2 |  | 0 | 0 | Aterro area elevada para banho
11.7 | SINAPI | 87256 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2013 | M² | 268.46 |  | 0 | 0 | piso cerâmico 60x60 cor de escolha da direção
11.8 | SINAPI | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 | M² | 263.4 |  | 0 | 0 | Regularização de piso 2cm | 38.26
12 |  |  | ACABAMENTOS |  |  |  |  | 0
12.1 | SINAPI | 88650 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014 | M | 132.38 |  | 0 | 0 | o rodapé deverá ser do mesmo material do piso, cor e modelo.
12.2 | SINAPI | 96485 | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M² | 64.49 |  | 0 | 0 | Roda forro somento no térreo, sendo na copa, recepção e sala geral.
12.3 | SINAPI | 40138 | Roda Forro de PVC 5cm com bucha e parafusos | M | 56.53 |  | 0 | 0
12.4 | SINAPI | 20232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | M | 39.24 |  | 0 | 0 | Granito nas portas de entrada das salas de aulas e na porta de entrada no térreo e em todas as janelas.
13 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA |  |  |  |  | 0
13.1 | DEINFRA | 47983 | Eletoduto tipo mangueira corrugada de 3/4" | M | 461 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 7.96 | 1.592 | 6.368
13.2 | DEINFRA | 47985 | Eletroduto tipo mangueira corrugada de 1" | M | 71.15 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 10.86 | 2.172 | 8.688
13.3 | DEINFRA | 43472 | Eletroduto PVC rigido roscavel 3" | M | 36 |  | 0 | 0 |  | 1.2135
13.4 | DEINFRA | 43465 | Eletroduto PVC rigido roscavel 3/4" | M | 2 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 9.86 | 1.972 | 7.888
13.5 | DEINFRA | 43657 | Luminaria 2X20W fluoresce''nte 220V completa | UND | 27 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 219.88 | 43.976 | 175.904
13.6 | SINAPI | 97617 | LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE T10 DE 20/40 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_P | UND | 19 |  | 0 | 0 |  | 1.2135
13.7 | SINAPI | 101876 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 2 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 150.33 | 30.066 | 120.264
13.8 | DEINFRA | 39209 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UND | 8 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 0.49 | 0.098 | 0.392
13.9 | DEINFRA | 39175 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UND | 8 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 0.95 | 0.19 | 0.76
13.10 | DEINFRA | 43359 | Caixas baixa 2x4" PVC retangular | UND | 112 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 12.57 | 2.514 | 10.056
13.11 | DEINFRA | 43361 | Caixa de passagem 3x3" octogonal | UND | 8 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 23.73 | 4.746 | 18.984
13.12 | DEINFRA | 43451 | Curva 180 PVC roscavel 3/4" | UND | 1 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 12.95 | 2.59 | 10.36
13.13 | DEINFRA | 43317 | Curva 90 PVC roscavel 3/4" | UND | 1 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 11.87 | 2.374 | 9.496
13.14 | DEINFRA | 43696 | Luva com rosca 3/4" | UND | 3 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 14.42 | 2.884 | 11.536
13.15 | DEINFRA | 40188 | Cabo Isolado 1,5 mm2 - 750V | M | 156.55 |  | 0 | 0 |  | 1.2135
13.16 | DEINFRA | 43327 | Cabo isolado 10mm2 1000V | M | 237 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 12.92 | 2.584 | 10.336
13.17 | DEINFRA | 40187 | Cabo Isolado 2,5mm2 - 750V | M | 1695.9 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 4.83 | 0.966 | 3.864
13.18 | DEINFRA | 43325 | Cabo isolado 4mm2 1000V | M | 108.6 |  | 0 | 0 |  | 1.2135
13.19 | DEINFRA | 43326 | Cabo isolado 6mm2 1000V | M | 178.2 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 10.46 | 2.092 | 8.368
13.20 | SINAPI | 91955 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 9 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 32.13 | 6.426 | 25.704
13.21 | SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 13 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 25.95 | 5.19 | 20.76
13.22 | SINAPI | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 3 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 40.46 | 8.092 | 32.368
13.23 | SINAPI | 91967 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 1 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 55.98 | 11.196 | 44.784
13.24 | SINAPI | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PL ACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 6 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 55.38 | 11.076 | 44.304
13.25 | SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 66 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 33.17 | 6.634 | 26.536
13.26 | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLA CA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UND | 6 |  | 0 | 0 |  | 1.2135
13.27 | DEINFRA | 43422 | Interruptor simples e tomada | UND | 2 |  | 0 | 0 |  | 1.2135
13.28 | DEINFRA | 43633 | Tomada simples+Int paralelo 10A,250V p/condulete AL | UND | 5 |  | 0 | 0 |  | 1.2135
13.29 | DEINFRA | 43631 | Tomada simples+2Int. simples 20A,250V p/ condulete Al | UND | 3 |  | 0 | 0 |  | 1.2135
13.30 | SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 2 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 11.7 | 2.34 | 9.36
13.31 | SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 5 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 12.31 | 2.462 | 9.848
13.32 | SINAPI | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 6 |  | 0 | 0 |  | 1.2135
13.33 | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 6 |  | 0 | 0 |  | 1.2135
13.34 | SINAPI | 93657 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 4 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 15.02 | 3.004 | 12.016
13.35 | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 2 |  | 0 | 0 |  | 1.2135
13.36 | SINAPI | 93666 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND | 3 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 73.51 | 14.702 | 58.808
13.37 | SINAPI | 101512 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). A F_07/2020 | UND | 1 |  | 0 | 0 |  | 1.2135
14 |  |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 0
14.1 | DEINFRA | 43118 | Tubo PVC rigido soldavel 25 mm | M | 19 |  | 0 | 0
14.2 | DEINFRA | 43047 | Joelho 45 PVC rigido soldavel 20mm | UND | 2 |  | 0 | 0
14.3 | DEINFRA | 43061 | Joelho 90 PVC rigido soldavel 20mm | UND | 3 |  | 0 | 0
14.4 | DEINFRA | 43457 | Luva PVC 1/2" | UND | 1 |  | 0 | 0
14.5 | DEINFRA | 42935 | Registro pressao PVC soldavel 20 mm (3/4") | und | 1 |  | 0 | 0
14.6 | DEINFRA | 43118 | TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM | M | 52 |  | 0 | 0 |  |  |  | 13.68 | 2.736 | 10.944
14.7 | DEINFRA | 43119 | Tubo PVC rigido soldavel 32mm | M | 6.3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 27.87 | 5.574 | 22.296
14.8 | DEINFRA | 43120 | Tubo PVC rigido soldavel 40 mm | M | 7.3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 30.87 | 6.174 | 24.696
14.9 | DEINFRA | 42932 | Registro gaveta metalico c/ canopla 3/4" | UND | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 92.27 | 18.454 | 73.816
14.10 | DEINFRA | 42939 | Registro pressao metalico cromado sem canopla 3/4" | UND | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 79.88 | 15.976 | 63.904
14.11 | DEINFRA | 43042 | Engate Plastico PVC 30 cm | UND | 6 |  | 0 | 0 |  |  |  | 14.28 | 2.856 | 11.424
14.12 | DEINFRA | 42993 | Adaptador curto 25mmx3/4 cm bolsa e rosca | UND | 12 |  | 0 | 0 |  |  |  | 13.73 | 2.746 | 10.984
14.13 | DEINFRA | 42996 | Adaptador sold. flange livre 20mmx1/2" | UND | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 20.05 | 4.01 | 16.04
14.14 | DEINFRA | 42987 | Adaptador sold. flange fixo 40mmx1.1/4" | UND | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 50.52 | 10.104 | 40.416
14.15 | DEINFRA | 42996 | Adaptador sold. flange livre 25 x 3/4" | UND | 3 |  | 0 | 0 | Adaptador sold. Longo c/ flange livre 25 x 3/4" |  |  | 52.78 | 10.556 | 42.224
14.16 | DEINFRA | 43062 | Joelho 90 PVC rigido soldavel 25mm | UND | 4 |  | 0 | 0 |  |  |  | 6.28 | 1.256 | 5.024
14.17 | DEINFRA | 43064 | Joelho 90 PVC rigido soldavel 32mm | und | 3 |  | 0 | 0
14.18 | DEINFRA | 43070 | Joelho 90 Red. Soldavel 32x25 mm | UND | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 7.9 | 1.58 | 6.32
14.19 | DEINFRA | 43065 | Joelho 90 PVC rigido soldavel 40mm | UND | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 19.86 | 3.972 | 15.888
14.20 | DEINFRA | 43048 | Joelho 45 PVC rigido soldavel 25mm | UND | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 11.12 | 2.224 | 8.896
14.21 | DEINFRA | 43062 | Joelho 90 PVC rigido soldavel 25mm | UND | 22 |  | 0 | 0 |  |  |  | 6.28 | 1.256 | 5.024
14.22 | DEINFRA | 43071 | Joelho 90 Red. Soldavel/ bucha latao 25mmx3/4" | UND | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 19.96 | 3.992 | 15.968
14.23 | DEINFRA | 43074 | Joelho 90 Red. Soldavel/bucha latao 25mmx1/2" | UND | 12 |  | 0 | 0 |  |  |  | 18.11 | 3.622 | 14.488
14.24 | DEINFRA | 43087 | Te 90 PVC rigido soldavel 25mm | UND | 11 |  | 0 | 0 |  |  |  | 13.58 | 2.716 | 10.864
14.25 | DEINFRA | 43097 | Te 90 Red. Soldavel/Bucha latao 25mmx1/2" | UND | 2 |  | 0 | 0 |  |  |  | 25.82 | 5.164 | 20.656
14.26 | DEINFRA | 40236 | Luva soldavel 25mm | UND | 7 |  | 0 | 0 |  |  |  | 13.03 | 2.606 | 10.424
14.27 | DEINFRA | 42993 | Adaptador curto 25mmx3/4 cm bolsa e rosca | UND | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 13.73 | 2.746 | 10.984
14.28 | DEINFRA | 42935 | Registro pressao PVC soldavel 20 mm (3/4 | UND | 3 |  | 0 | 0 | Colocar registro de esfera VS compacto soldavel PVC 20mm e 40mm |  |  | 75.88 | 15.176 | 60.704
14.29 | DEINFRA | 42989 | Adaptador sold. flange fixo 25x3/4" | UND | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 32.33 | 6.466 | 25.864
14.30 | DEINFRA | 43032 | Curva 90 soldavel 25 mm | UND | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 10.12 | 2.024 | 8.096
14.31 | DEINFRA | 42947 | Torneira boia c/ rosca 1/2" plástica | UND | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 63.12 | 12.624 | 50.496
14.32 | DEINFRA | 43101 | Te 90 Red soldavel 40 x 32 mm | und | 2 |  | 0 | 0
14.33 | DEINFRA | 43089 | Te 90 PVC rigido soldavel 40mm | UND | 5 |  | 0 | 0 |  |  |  | 24.63 | 4.926 | 19.704
14.34 | DEINFRA | 43002 | Bucha Red. soldavel curta 32x25mm | UND | 3 |  | 0 | 0 |  |  |  | 13.12 | 2.624 | 10.496
14.35 | DEINFRA | 43003 | Bucha red. Soldavel curta 40x32mm | UND | 1 |  | 0 | 0 | Adicionado 1 a mais para ser luva e redução 40mm-32mm |  |  | 14.52 | 2.904 | 11.616
14.36 | SINAPI | 102609 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃOAF_06/2021 | UND | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 654.73 | 130.946 | 523.784
15 |  |  | INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 0
15.1 | DEINFRA | 43135 | Caixa Multipla de Gordura PVC com Cesto Limpeza DN100mm 18 L | UND | 1 |  | 0 | 0
15.2 | DEINFRA | 43140 | Caixa de inspecao/esgoto 80cmm x 80cm x 30 cm c/ tampa | UND | 1 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 138.3 | 27.66 | 110.64
15.3 | DEINFRA | 43132 | Caixa sifonada PVC 150x150x50mm | UND | 1 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 69.38 | 13.876 | 55.504
15.4 | DEINFRA | 43133 | Caixa Sifonada PVC 150x185x75mm | UND | 2 |  | 0 | 0 |  | 1.2135
15.5 | DEINFRA | 43197 | Sifao simples para pia 40mm | UND | 8 |  | 0 | 0 | Sifão de copop/ pia e lavatório 1'' - 1.1/2" | 1.2135 |  | 29.27 | 5.854 | 23.416
15.6 | DEINFRA | 43699 | Valvula para lavatorio | UND | 8 |  | 0 | 0 | Válvula 1'' | 1.2135 |  | 35.21 | 7.042 | 28.168
15.7 | DEINFRA | 43146 | Curva 90 curta esgoto primario 100mm | UND | 5 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 49.25 | 9.85 | 39.4
15.8 | DEINFRA | 43148 | Curva 90 curta esgoto secundario 40MM | UND | 7 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 22.05 | 4.41 | 17.64
15.9 | DEINFRA | 43147 | Curva 90 curta esgoto primario 50mm | UND | 3 |  | 0 | 0 | Colocado 1 peça a mais, para ser curva 45 longa 50mm | 1.2135 |  | 30.43 | 6.086 | 24.344
15.10 | DEINFRA | 43156 | Joelho 45 esgoto primario 100mm | UND | 11 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 25.7 | 5.14 | 20.56
15.11 | DEINFRA | 43157 | Joelho 45 esgoto primario 50mm | UND | 5 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 11.97 | 2.394 | 9.576
15.12 | DEINFRA | 43159 | Joelho 45 esgoto secundario 40 mm | UND | 7 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 9.17 | 1.834 | 7.336
15.13 | DEINFRA | 43158 | Joelho 45 esgoto 75 mm | UND | 2 |  | 0 | 0 |  | 1.2135
15.14 | DEINFRA | 43164 | Joelho 90 esgoto primario 50mm | UND | 5 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 13.97 | 2.794 | 11.176
15.15 | DEINFRA | 43163 | Joelho 90 esgoto primario 100mm | UND | 4 |  | 0 | 0 |  | 1.2135
15.16 | DEINFRA | 40006 | Joelho 90 esgoto 40x1/2" com bolsa p/ anel | UND | 7 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 21.9 | 4.38 | 17.52
15.17 | DEINFRA | 43171 | Juncao invertida esgoto primario 100mmx75mm | UND | 2 |  | 0 | 0 |  | 1.2135
15.18 | DEINFRA | 43179 | Juncao simples esgoto primario 100mmx50mm | UND | 1 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 44.81 | 8.962 | 35.848
15.19 | DEINFRA | 43175 | Juncao simples esgoto primario 100mmx100mm | UND | 3 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 53.63 | 10.726 | 42.904
15.20 | DEINFRA | 40005 | Junção simples esgoto 40mmx40mm | UND | 2 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 25.08 | 5.016 | 20.064
15.21 | DEINFRA | 43177 | Juncao simples esgoto primario 50mm | UND | 1 |  | 0 | 0 |  | 1.2135
15.22 | DEINFRA | 43182 | Luva de correr esgoto primario 100mm | UND | 14 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 41.56 | 8.312 | 33.248
15.23 | DEINFRA | 43186 | Luva simples esgoto primario 50mm | UND | 5 |  | 0 | 0 | Luva Simples 100mm é 4peças. colocado 8 peças para compesnar. | 1.2135 |  | 9.35 | 1.87 | 7.48
15.24 | DEINFRA | 43194 | Reducao Excentrica esgoto primario 100mmX50mm | UND | 1 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 23.97 | 4.794 | 19.176
15.25 | DEINFRA | 43212 | Tubo PVC rigido 100mm esgoto primario | M | 40 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 27.4 | 5.48 | 21.92
15.26 | DEINFRA | 43210 | Tubo rigido 50mm esgoto primario | M | 41.1 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 30.13 | 6.026 | 24.104
15.27 | DEINFRA | 43215 | Tubo PVC rigido soldavel 40mm esgoto | M | 23.4 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 26.67 | 5.334 | 21.336
15.28 | DEINFRA | 43199 | Te sanitario esgoto primario 100mm | UND | 1 |  | 0 | 0 |  | 1.2135 |  | 50.68 | 10.136 | 40.544
15.29 | DEINFRA | 43204 | Te sanitario esgoto primario 50mm | UND | 1 |  | 0 | 0 |  | 1.2135
15.30 | DEINFRA | 43207 | Te sanitario esgoto primario 75mmX50mm | UND | 2 |  | 0 | 0 |  | 1.2135
15.31 | DEINFRA | 43213 | Tubo PVC rigido 150mm esgoto primario | UND | 28 |  | 0 | 0 | Tubulação para água pluvial das calhas | 1.2135
15.32 | DEINFRA | 89591 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UND | 3 |  | 0 | 0 |  | 1.2135
15.33 | DEINFRA | 89677 | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, F ORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | UND | 3 |  | 0 | 0 |  | 1.2135
15.34 | - | COTAÇÃO | Sistema de tratamento de esgoto ( BIO REATOR+BIOFILTRO 5000L) | UND | 1 |  | 0 | 0 | Com capacidade de 5000 l | 1.2135
15.36 |  |  | Sumidouro | M³ | 0 |  | 0 | 0 | Sumidouro fica a cargo da prefeitura. | 1.2135
16 |  |  | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 0
16.1 | SINAPI | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UND | 2 |  | 0 | 0 | Banheiros das salas de aulas |  |  | 382.33 | 76.466 | 305.864
16.2 | SINAPI | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 3 |  | 0 | 0 | Vaso sanitário para o banheiro do térreo e os dois pcd nas salas de aulas
16.3 | SINAPI | 86942 | LAVATÓRIO CUBA LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 3 |  | 0 | 0 | Lavatório para uso pcd
16.4 | SINAPI | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 4 |  | 0 | 0 | Lavatório para bancada banheiros
16.5 | DEINFRA | 42858 | Bancada de concreto aparente rev. granito polido 0,60x0, 07m | M | 6 |  | 0 | 0 | bancada dos banheiros em marmore ( cor decidir) |  |  | 426.88 | 85.376 | 341.504
16.6 | DEINFRA | 42950 | TORNEIRA DE JARDIM | UND | 1 |  | 0 | 0 |  |  |  | 50 | 10 | 40
16.7 | DEINFRA | 42957 | Papeleira metalica | UND | 5 |  | 0 | 0 | Porta pael higienico para os banheiros |  |  | 78.37 | 15.674 | 62.696
16.8 | DEINFRA | 43807 | Porta toalha de papel - metálico | UND | 3 |  | 0 | 0 | Porta papel toalha para secar as mãos |  |  | 60.4 | 12.08 | 48.32
16.9 | DEINFRA | 42901 | Cabide de louca de um gancho | UND | 10 |  | 0 | 0 | Cabide para pendurar no banheiro (5 cada banheiro) |  |  | 73.45 | 14.69 | 58.76
16.10 | SINAPI | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 3 |  | 0 | 0 | Acessibilidade
16.11 | SINAPI | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 3 |  | 0 | 0 | Acessibilidade
16.12 | SINAPI | 100868 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 6 |  | 0 | 0 | Acessibilidade
16.13 | - | COTAÇÃO | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 40CM, DIAMETRO MINIMO 3CM | UND | 6 |  | 0 | 0 | Acessibilidade
17 |  |  | COMPLEMENTOS |  |  |  |  | 0
17.1 | DEINFRA | 42846 | Limpeza da obra | m² | 283.9 |  | 0 | 0 | deverá ser feita a limpeza final de toda a edificação
VALOR TOTAL | [7 empty] | 0
OBS: |  | Para fins de calculo e orçamento foram utilziados itens da Planilha SINAP E DEINFRA
_________________________________ INDIANARA FOLLMANN Responsável Técnico CAU A1048309 C.P.F. 076.472.999-30

## Plan2
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE BELMONTE - CENTRO MUNICIPAL DE EDUCACAO INFANTIL PINGO DE OURO | [5 empty] | 1.2135
Endereço: Av. Presidente Getulio Vargas, Belmonte-SC
Obra: Construção do novo prédio para salas de aulas e secretária da educação.
Responsável Técnico: Indianara Follmann |  |  |  | CPF: 076.472.999-30
Metragem A: 283,90m² |  |  |  | BDI | 21.35%
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI
COMPOSIÇÃO DO BDI
|  | Garantia | 0.8%
|  | Risco | 1.27%
|  | Administração Central | 4%
|  | Despesas Financeiras | 1.23%
|  | Lucro | 7.4%
|  | ISS | 3%
|  | PIS | 0.65%
|  | COFINS | 3%
|  | BDI UTILIZADO | 21.35%
BDI= [(1+AC+S+G+R)X(1+DF)X(1+L)/(1-I1-I2-I3)]-1
Referência, Fórmula e parâmetros estabelecidos pelo Acórdão 2622/2013-TCU-Plenário
Construção de Edifícios - 20,34% a 25,00%
Belmonte, 01 de Janeiro de 2022
_________________________________ INDIANARA FOLLMANN Responsável Técnico CAU A1048309 C.P.F. 076.472.999-30

## Plan3
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | DESCRIÇÃO | PREÇO TOTAL | 30 DIAS |  |  | 60 DIAS |  |  | 90 DIAS |  |  | 120 DIAS |  |  | 150 DIAS |  |  | 180 DIAS
|  |  | % período | % Acumulado | R$ | % período | % Acumulado | R$ | % período | % Acumulado | R$ | % período | % Acumulado | R$ | % período | % Acumulado | R$ | % período | % Acumulado | R$
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | 100% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0
2 | INFRAESTRUTURA | 0 | 100% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0
3 | SUPRAESTRUTURA | 0 | 25% | 25% | 0 | 50% | 75% | 0 | 25% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0
4 | PAREDES E PAINEIS | 0 | 30% | 30% | 0 | 35% | 65% | 0 | 35% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0
5 | ESQUADRIAS | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 20% | 20% | 0 | 25% | 45% | 0 | 55% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0
6 | COBERTURAS | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 100% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0
7 | IMPERMEABILIZACOES | 0 | 50% | 50% | 0 | 25% | 75% | 0 | 0% | 75% | 0 | 0% | 75% | 0 | 0% | 75% | 0 | 0% | 75% | 0
8 | REVESTIMENTOS INTERNOS | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 25% | 25% | 0 | 25% | 50% | 0 | 50% | 100% | 0
9 | REVESTIMENTOS EXTERNOS | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 10% | 10% | 0 | 50% | 60% | 0 | 40% | 100% | 0
10 | PINTURA | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 50% | 50% | 0 | 50% | 100% | 0
11 | PISOS | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 20% | 20% | 0 | 40% | 60% | 0 | 20% | 80% | 0 | 20% | 100% | 0
12 | ACABAMENTOS | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 50% | 50% | 0 | 50% | 100% | 0
13 | INST. S ELETRICAS | 0 | 5% | 5% | 0 | 0% | 5% | 0 | 25% | 30% | 0 | 25% | 55% | 0 | 30% | 85% | 0 | 15% | 100% | 0
14 | INST. HIDRAULICAS | 0 | 10% | 10% | 0 | 20% | 30% | 0 | 50% | 80% | 0 | 20% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0
15 | INST. SANITÁRIAS E PLUVIAIS | 0 | 5% | 5% | 0 | 50% | 55% | 0 | 0% | 55% | 0 | 20% | 75% | 0 | 0% | 75% | 0 | 25% | 100% | 0
16 | LOUCAS E METAIS | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 50% | 50% | 0 | 50% | 100% | 0 | 0% | 100% | 0
18 | COMPLEMENTOS | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0% | 0 | 100% | 100% | 0
| TOTAL OBRA | 0
| ACUMULADO MÊS |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
_________________________________ INDIANARA FOLLMANN Responsável Técnico CAU A1048309 C.P.F. 076.472.999-30